## Rechenblatt
Investkosten EU Ziel 42,4 % EE Anlagen bis 2030 auf den Endenergieverbrauch
ohne Kosten für Netzausbau, Netzstabilisierung, H2 Speicher und Umstellung auf E- / H2 Verbraucher |  |  |  | Eingabefelder
Eingabefelder
Daten
Endenergieverbrauch TWh th 2030 | 2500 | Vollaststunden | h / Jahr | Ausbau- anteil % | Dach- anlagen
EU Einsparziel bis 2030 auf Endenergie | 42.5% | Solar | 900 | 35% | 50%
Stand CO2 Einsparziel 2022 | 9.92% | Wind onshore | 1800 | 55%
Insta. Gaskraftwerke 2022 MW el | 29000 | Wind offshore | 3500 | 10%
Insta. Grundlast Wasser Biogas 2022 MW el | 16000 | Kernkraftwerk | 8000 | 0%
Max Stromimport MW el. | 10000 |  |  | 100%
Einsparung durch Wärmepumpen auf Endenergie | 15% | Wirkungsgrade | %
EE Anlagen 2022 TWh | 248 | Gaskraftwerk el | 42%
Solar- und Windkraftanlagen 2022 TWh | 186 | H2 Erzeugung | 70%
Stromerzeugung 2022 TWh | 585 | H2 Transport, Speicherung | 80%
max. Stromleistung 2022 MW | 85000 | H2 Erzeugung Auslastung | 60%
|  | Nutzbarer Solar + Windstrom | 80%
Investkosten | Mio / MW
Solar | 1.5 | Anlagengröße | MW p
Wind onshore | 1.5 | Wind onshore | 4.2
Wind offshore | 4 | Wind offshore | 6
H2 Elektrolyse | 1 | Solar Freianlagen | 10
Gaskraftwerke | 0.5 | Solar Dachanlagen | 0.01
Kernkraftwerke | 4 | Gaskraftwerk | 500
Ergebnisse |  | H2 Elektrolyse | 17
zusätzl. EE Stromerzeugung bis 2030 netto TWh | 444.325
notwendige H2 Erzeugung | 20% | Zubau | MW p | Anzahl Anlagen
H2 Nettoergie TWh | 205.865 | Wind onshore | 403211.5268 | 96002.7445
H2 Brutto Energie m. H2 Verl. Erz/Trans/Rückv. | 875.2764 | Wind offshore | 44788.6103 | 7464.7684
zusätzl. EE-Stromerzeugung bis 2030 brutto TWh | 1319.6014 | Solar Freianlagen | 256589.1534 | 25658.9153
Stromerzeugung in 2030 TWh | 1567.6014 | Solar Dachanlagen | 256589.1534 | 25658915.3439
erforderliche H2 Leistung MW el | 182349.2418 | H2 Anlagen | 182349.2418 | 10726.426
Erforderliche GT Leistung MW | 94560.0427 | Gaskraftwerke | 94560.0427 | 189.1201
erforderliche Solar Leistung MW el | 513178.3069 | EE Anlagen Gesamt | 961178.444
erforderliche Wind onsh Leistung MW el | 403211.5268
erforderliche Wind offsh Leistung MW el | 44788.6103 | Kosten Neubau KKW Mio € | 390662.5
Investkosten | Millionen €
Solar | 769767.4603 | Investkosten pro Jahr | 254766.9221
Wind onshore | 604817.2902
Wind offshore | 179154.4412
H2 Elektrolyse | 182349.2418
Gaskraftwerke | 47280.0214
Summe Kosten CO2 freie Energieerzeugung | 1783368.4549

## Ergebnisse
Einfluss der Investkosten durch Ausbau der Kernenergie | [6 empty] | Umsetzugszeit | 18
Parameter "Anteil an Stromerzeugung in %" aus dem Rechenblatt (rote Zahlen in Rechenblatt)
Investition Milliarden |  | Anzahl |  | Anteil an Stromerzeugung in % |  |  |  | Ausbau
Gesamt | jährlich | KKW | GT | KKW | Solar | Wind onsh | Wind offsh | Faktor EE
5106 | 283.6667 | 0 | 1282 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15
4415 | 245.2778 | 20 | 1159 | 10 | 50 | 15 | 25 | 14
4053 | 225.1667 | 41 | 1035 | 20 | 40 | 15 | 20 | 12
3527 | 195.9444 | 61 | 913 | 30 | 35 | 10 | 25 | 10
3410 | 189.4444 | 82 | 790 | 40 | 30 | 10 | 20 | 9
3293 | 182.9444 | 102 | 667 | 50 | 25 | 10 | 15 | 7
3012 | 167.3333 | 123 | 545 | 60 | 25 | 5 | 10 | 5
2896 | 160.8889 | 143 | 422 | 70 | 20 | 5 | 5 | 4
2533 | 140.7222 | 164 | 299 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2
2170 | 120.5556 | 184 | 179 | 90 | 5 | 2 | 3 | 1
1890 | 105 | 205 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1