## Rechenblatt
Investkosten Klimaschutzgesetz 65% CO2 Einsparung und Abschaltung Kohlekraftwerke bis 2023
ohne Kosten für Netzausbau, Netzstabilisierung, H2 Speicher und Umstellung auf E- / H2 Verbraucher |  |  |  | Eingabefelder
Eingabefelder
Daten
Endenergieverbrauch TWh th 2030 | 2500 | Vollaststunden | h / Jahr | Ausbau- anteil % | Dach- anlagen
CO2 Einsparziel bis 2030 auf Endenergie | 65% | Solar | 900 | 35% | 50%
Stand CO2 Einsparziel 2022 | 27% | Wind onshore | 1800 | 55%
Insta. Gaskraftwerke 2022 MW el | 29000 | Wind offshore | 3500 | 10%
Insta. Grundlast Wasser Biogas 2022 MW el | 16000 | Kernkraftwerk | 8000 | 0%
Max Stromimport MW el. | 10000 |  |  | 100%
Einsparung durch Wärmepumpen auf Endenergie | 15% | Wirkungsgrade | %
EE Anlagen 2022 TWh | 248 | Gaskraftwerk el | 42%
Solar- und Windkraftanlagen 2022 TWh | 186 | H2 Erzeugung | 70%
Stromerzeugung 2022 TWh | 585 | H2 Transport, Speicherung | 80%
max. Stromleistung 2022 MW | 85000 | H2 Erzeugung Auslastung | 60%
|  | Nutzbarer Solar + Windstrom | 80%
Investkosten | Mio / MW
Solar | 1.5 | Anlagengröße | MW p
Wind onshore | 1.5 | Wind onshore | 4.2
Wind offshore | 4 | Wind offshore | 6
H2 Elektrolyse | 1 | Solar Freianlagen | 10
Gaskraftwerke | 0.5 | Solar Dachanlagen | 0.01
Kernkraftwerke | 4 | Gaskraftwerk | 500
Ergebnisse |  | H2 Elektrolyse | 17
zusätzl. EE Stromerzeugung bis 2030 netto TWh | 559.5
notwendige H2 Erzeugung | 20% | Zubau | MW p | Anzahl Anlagen
H2 Nettoergie TWh | 228.9 | Wind onshore | 468329.3651 | 111506.9917
H2 Brutto Energie m. H2 Verl. Erz/Trans/Rückv. | 973.2143 | Wind offshore | 50877.551 | 8479.5918
zusätzl. EE-Stromerzeugung bis 2030 brutto TWh | 1532.7143 | Solar Freianlagen | 298027.7778 | 29802.7778
Stromerzeugung in 2030 TWh | 1780.7143 | Solar Dachanlagen | 298027.7778 | 29802777.7778
erforderliche H2 Leistung MW el | 202752.9762 | H2 Anlagen | 202752.9762 | 11926.6457
Erforderliche GT Leistung MW | 111294.8718 | Gaskraftwerke | 111294.8718 | 222.5897
erforderliche Solar Leistung MW el | 596055.5556 | EE Anlagen Gesamt | 1115262.4717
erforderliche Wind onsh Leistung MW el | 468329.3651
erforderliche Wind offsh Leistung MW el | 50877.551 | Kosten Neubau KKW Mio € | 448250
Investkosten | Millionen €
Solar | 894083.3333 | Investkosten pro Jahr | 294069.7139
Wind onshore | 702494.0476
Wind offshore | 203510.2041
H2 Elektrolyse | 202752.9762
Gaskraftwerke | 55647.4359
Summe Kosten CO2 freie Energieerzeugung | 2058487.9971

## Ergebnisse
Einfluss der Investkosten durch Ausbau der Kernenergie | [6 empty] | Umsetzugszeit | 18
Parameter "Anteil an Stromerzeugung in %" aus dem Rechenblatt (rote Zahlen in Rechenblatt)
Investition Milliarden |  | Anzahl |  | Anteil an Stromerzeugung in % |  |  |  | Ausbau
Gesamt | jährlich | KKW | GT | KKW | Solar | Wind onsh | Wind offsh | Faktor EE
5106 | 283.6667 | 0 | 1282 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15
4415 | 245.2778 | 20 | 1159 | 10 | 50 | 15 | 25 | 14
4053 | 225.1667 | 41 | 1035 | 20 | 40 | 15 | 20 | 12
3527 | 195.9444 | 61 | 913 | 30 | 35 | 10 | 25 | 10
3410 | 189.4444 | 82 | 790 | 40 | 30 | 10 | 20 | 9
3293 | 182.9444 | 102 | 667 | 50 | 25 | 10 | 15 | 7
3012 | 167.3333 | 123 | 545 | 60 | 25 | 5 | 10 | 5
2896 | 160.8889 | 143 | 422 | 70 | 20 | 5 | 5 | 4
2533 | 140.7222 | 164 | 299 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2
2170 | 120.5556 | 184 | 179 | 90 | 5 | 2 | 3 | 1
1890 | 105 | 205 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1