## Rechenblatt
Investkosten der Energiewende
ohne Kosten für Netzausbau, Netzstabilisierung, H2 Speicher und Umstellung auf E- / H2 Verbraucher |  |  |  | Eingabefelder
Eingabefelder
Daten
Endenergieverbrauch TWh th 2045 | 2500 | Vollaststunden | h / a | Ausbau- anteill | Dach- anl.
Bezugsjahr | 2022 | Solar | 900 | 35% | 50%
Energiewende abgeschlossen Jahr | 2040 | Wind onshore | 1800 | 55%
CO2 Einsparziel bis (B7) auf Endenergie | 90% | Wind offshore | 3500 | 10%
Stand CO2 Einsparziel 2022 | 27% | Kernkraftwerk | 8000 | 0%
Insta. Gaskraftwerke 2022 MW el | 29000 |  |  | 100%
Insta. Grundlast Wasser Biogas 2022 MW el | 16000 | Wirkungsgrade | %
Max Stromimport MW el. | 10000 | Gaskraftwerk el | 42%
Einsparung durch Wärmepumpen auf Endenergie | 30% | H2 Erzeugung | 70%
EE Anlagen 2022 TWh | 248 | H2 Transport, Speicherung | 80%
Solar- und Windkraftanlagen 2022 TWh | 186 | H2 Erzeugung Auslastung | 50%
Stromerzeugung 2022 TWh | 585 | Nutzbarer Solar + Windstrom | 90%
max. Stromleistung 2022 MW | 85000
|  | Anlagengröße | MW p
Investkosten | Mio / MW | Wind onshore | 4.2
Solar | 1.5 | Wind offshore | 6
Wind onshore | 1.5 | Solar Freianlagen | 10
Wind offshore | 4 | Solar Dachanlagen | 0.01
H2 Elektrolyse | 1 | Gaskraftwerk | 500
Gaskraftwerke | 0.5 | H2 Elektrolyse | 17
Kernkraftwerke | 4 | Kernkraftanlage | 1800
Ergebnisse
zusätzl. EE Stromerzeugung bis (B7) netto TWh | 854.5 | Industriebedarf H2 Mio to | 9
notwendige H2 Erzeugung | 10% | Industriebedarf H2 TWh | 297
H2 Nettoergie TWh | 690.95 | Transportbereich H2 TWh | 250
H2 Brutto Energie m. H2 Verl. Erz/Trans/Rückv. TWh | 2937.7126
zusätzl. EE-Stromerzeugung bis (B7) brutto TWh | 3245.2126 | Auslastung Gaskraftwerke h/a | 2265.9932
Stromerzeugung in (B7) TWh | 3493.2126
erforderliche H2 Leistung MW el | 734428.1463 | Zubau | MW p | Anz. Anl.
Erforderliche GT Leistung MW | 154158.1197 | Wind onshore | 991592.7343 | 236093.5082
erforderliche Solar Leistung MW el | 1262027.1164 | Wind offshore | 99806.0739 | 16634.3456
erforderliche Wind onsh Leistung MW el | 991592.7343 | Solar Freianlagen | 631013.5582 | 63101.3558
erforderliche Wind offsh Leistung MW el | 99806.0739 | Solar Dachanlagen | 631013.5582 | 63101355.8201
|  | H2 Anlagen | 734428.1463 | 43201.6557
Investkosten | Mio € | Gaskraftwerke | 154158.1197 | 308.3162
Solar | 1893040.6746 | Kernkraftwerke | 0 | 0
Wind onshore | 1487389.1015 | Summe EE Anlagen | 3087854.0708
Wind offshore | 399224.2954
H2 Elektrolyse | 734428.1463 | Kosten Neubau KKW Mio € | 0
Gaskraftwerke | 77079.0598 | Energiewende Umsetzungszeit Jahre | 18
Summe Kosten CO2 freie Energieerzeugung | 4591161.2776 | Investkosten pro Jahr | 255064.5154

## Ergebnisse
Einfluss der Investkosten durch Ausbau der Kernenergie | [6 empty] | Umsetzugszeit | 18
Parameter "Anteil an Stromerzeugung in %" aus dem Rechenblatt (rote Zahlen in Rechenblatt)
Investition Milliarden |  | Anzahl |  | Anteil an Stromerzeugung in % |  |  |  | Ausbau
Gesamt | jährlich | KKW | GT | KKW | Solar | Wind onsh | Wind offsh | Faktor EE
5106 | 283.6667 | 0 | 1282 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15
4415 | 245.2778 | 20 | 1159 | 10 | 50 | 15 | 25 | 14
4053 | 225.1667 | 41 | 1035 | 20 | 40 | 15 | 20 | 12
3527 | 195.9444 | 61 | 913 | 30 | 35 | 10 | 25 | 10
3410 | 189.4444 | 82 | 790 | 40 | 30 | 10 | 20 | 9
3293 | 182.9444 | 102 | 667 | 50 | 25 | 10 | 15 | 7
3012 | 167.3333 | 123 | 545 | 60 | 25 | 5 | 10 | 5
2896 | 160.8889 | 143 | 422 | 70 | 20 | 5 | 5 | 4
2533 | 140.7222 | 164 | 299 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2
2170 | 120.5556 | 184 | 179 | 90 | 5 | 2 | 3 | 1
1890 | 105 | 205 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1