## Rechenblatt
Investkosten der Energiewende entsprechend den Daten des neuen EEG 2023 |  |  |  | Daten EEG 2023
ohne Kosten für Netzausbau, Netzstabilisierung, H2 Speicher und Umstellung auf E- / H2 Verbraucher |  |  |  | Eingabefelder
Eingabefelder
ohne Kosten für Ersatz von Altanlagen
Daten
Endenergieverbrauch TWh th 2045 | 1997 | Vollaststunden | h / a | Ausbau- anteill | Dach- anl.
Bezugsjahr | 2022 | Solar Mix Deutschl/Import | 1400 | 63% | 10%
Energiewende abgeschlossen Jahr | 2045 | Wind onshore | 1800 | 25%
CO2 Einsparziel bis (B7) auf Endenergie | 90% | Wind offshore | 3500 | 11%
Stand CO2 Einsparziel 2022 | 27% | Sonstiges | 8000 | 1%
Insta. Erdgaskraftwerke 2022 MW el | 29000 |  |  | 100%
Insta. Grundlast Wasser Biogas 2022 MW el | 16000 | Wirkungsgrade | %
Max Stromimport MW el. | 0 | Gaskraftwerk el | 42%
Einsparung durch Wärmepumpen auf Endenergie | 0% | H2 Erzeugung | 70%
EE Anlagen 2022 TWh | 248 | H2 Transport, Speicherung | 80%
Solar- und Windkraftanlagen 2022 TWh | 186 | H2 Erzeugung Auslastung | 50%
Stromerzeugung 2022 TWh | 585 | Nutzbarer Solar + Windstrom | 80%
max. Stromleistung 2022 MW | 85000
|  | Anlagengröße | MW p
Investkosten | Mio / MW | Wind onshore | 4.2
Solar | 1.5 | Wind offshore | 6
Wind onshore | 1.5 | Solar Freianlagen | 10
Wind offshore | 4 | Solar Dachanlagen | 0.01
H2 Elektrolyse | 1 | Gaskraftwerk | 300
Gaskraftwerke | 0.5 | H2 Elektrolyse | 17
Kernkraftwerke | 4 | Kernkraftanlage | 1800
Ergebnisse
zusätzl. EE Stromerzeugung bis (B7) netto TWh | 1010.11 | Industriebedarf H2 Mio to/a | 9
notwendige H2 Erzeugung | 20% | Industriebedarf H2 TWh/a | 297
H2 Nettoergie TWh | 866.022 | Transportbereich H2 TWh/a | 250
H2 Brutto Energie m. H2 Verl. Erz/Trans/Rückv. TWh | 3682.0663 | H2 Speicher Dunkelflate TWh | 74
zusätzl. EE-Stromerzeugung bis (B7) brutto TWh | 4145.1763
Stromerzeugung in (B7) TWh | 4393.1763 | Auslastung Gaskraftwerke h/a | 4704.4178
erforderliche H2 Leistung MW el | 920516.5816
Erforderliche GT Leistung MW | 186768.1197 | Zubau | MW p | Anz. Anl.
erforderliche Solar Leistung MW el | 1865329.3469 | Wind onshore | 575718.9342 | 137075.9367
erforderliche Wind onsh Leistung MW el | 575718.9342 | Wind offshore | 138071.256 | 23011.876
erforderliche Wind offsh Leistung MW el | 138071.256 | Solar Freianlagen | 1678796.4122 | 167879.6412
|  | Solar Dachanlagen | 186532.9347 | 18653293.4694
Investkosten | Mio € | H2 Anlagen | 920516.5816 | 54148.0342
Solar | 2797994.0204 | H2 Gaskraftwerke | 186768.1197 | 622.5604
Wind onshore | 863578.4014 | Summe EE Anlagen | 3499636.1188
Wind offshore | 552285.0239
H2 Elektrolyse | 920516.5816 | Energiewende Umsetzungszeit Jahre | 23
Gaskraftwerke | 93384.0598 | Investkosten pro Jahr | 227293.8299
Summe Kosten CO2 freie Energieerzeugung | 5227758.0871 | Notw. H2 GKW für 14 Tage DF | 734.127
EEG 2023 Daten
Endenergie Jahr 2045 1.997 TWh/Jahr
EE 2021, 225 TWh, 139 GW
EE 2030, 600 TWh, 375 GW
EE 2045 Eigenerzeugung 1.079 TWh/Jahr, 635 GW
EE 2045 Import 917 TWh Netto/Jahr, 1412 TWh Brutto/Jahr
Aufteilung der Leistung von 635 GW
Wind on 160 GW, Wind off 70 GW
Solar 400 GW, Biom 2 GW, Wasser 5,3 GW

## Ergebnisse
Einfluss der Investkosten durch Ausbau der Kernenergie | [6 empty] | Umsetzugszeit | 18
Parameter "Anteil an Stromerzeugung in %" aus dem Rechenblatt (rote Zahlen in Rechenblatt)
Investition Milliarden |  | Anzahl |  | Anteil an Stromerzeugung in % |  |  |  | Ausbau
Gesamt | jährlich | KKW | GT | KKW | Solar | Wind onsh | Wind offsh | Faktor EE
5106 | 283.6667 | 0 | 1282 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15
4415 | 245.2778 | 20 | 1159 | 10 | 50 | 15 | 25 | 14
4053 | 225.1667 | 41 | 1035 | 20 | 40 | 15 | 20 | 12
3527 | 195.9444 | 61 | 913 | 30 | 35 | 10 | 25 | 10
3410 | 189.4444 | 82 | 790 | 40 | 30 | 10 | 20 | 9
3293 | 182.9444 | 102 | 667 | 50 | 25 | 10 | 15 | 7
3012 | 167.3333 | 123 | 545 | 60 | 25 | 5 | 10 | 5
2896 | 160.8889 | 143 | 422 | 70 | 20 | 5 | 5 | 4
2533 | 140.7222 | 164 | 299 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2
2170 | 120.5556 | 184 | 179 | 90 | 5 | 2 | 3 | 1
1890 | 105 | 205 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1